## Жел.8.1
Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и их стоимость с 01.01.2014 г по адресу:
ул. Железнодорожная, 8/1
ООО УК "ЭКО Плюс"
Общая площадь
помещений, всего кв.м | 26896.87
в том числе:
жилых помещений | 26896.87
нежилых помещений
|  | Цена работ и | Годовая плата,
Перечень видов | Условия выполнения работ и оказания услуг | услуг в месяц | руб.
работ и услуг |  | на 1 м2 площади
помещений,
руб.
Содержание общего
имущества дома
Техническое обслуживание системы ОТОПЛЕНИЯ |  | 0.51 | 163963.3195
Притирка запорной арматуры без снятия | 1 раз в год
с места,перекрытие воды; удаление,набивка,
установка сальника; пуск воды
- пробочный кран |  | 0.02 | 6455.2488
- клапан вентиля |  | 0.02 | 6455.2488
Ликвидация воздушных пробок в системе отопл. | весь отопит.период | 0.026 | 8391.8234
Консервация (расконсервация) системы отопл.; | 1 раз в год | 0.11 | 35503.8684
Мелкий ремонт изоляции | 1 раз в год | 0.026 | 8391.8234
Осмотр системы центрального отопления; проверка
состояния трубопровода, отопит.приборов, регулировочной
и запорной арматуры | 1 раз в месяц | 0.026 | 8391.8234
Устройства в подвальных помещениях:
проверка состояния регулирующих кранов, |  | 0.02 | 6455.2488
вентилей,задвижек,запорной арматуры, креплений,
подвесок трубопровода,теплоизоляции | 1 раз в год
Смена отдельных участков трубопроводов | по необходимости
Смена запорной арматуры | по необходимости
Восстановление разрушенной тепловой изоляции | по необходимости
Промывка трубопроводов сист.центр.отопления | 1 раз в год | 0.2 | 64552.488
Испытание трубопроводов систюцентраль.отопления | 1 раз в год | 0.02 | 6455.2488
Рабочая проверка системы в целом(спуск воды) | 1 раз в год | 0.02 | 6455.2488
Окончательная проверка системы( наполнение |  | 0.02 | 6455.2488
системы до заданного давления) | 1 раз в год
Мелкий ремонт системы отопления | по заявкам
Техническое обслуживание ХГВ, КАНАЛИЗАЦИИ |  | 0.27 | 87145.8588
Ремонт водопроводного крана без снятия с
места; смена прокладок,
перекрытие вентиля; вывертывание вентильной
головки;набивка сальника; установка вентильной
головки на место | 1 раз в год | 0.02 | 6455.2488
Уплотнение сгонов с применением
льняной пряди/ асбестового шнура | 1 раз в год | 0.02 | 6455.2488
Временная заделка свищей и трещин на внутренних
трубопроводах и стояках; зачистка места заделки | по необходимости | 0.01 | 3227.6244
Набивка сальников компенсационных
патрубков на стояках внутренних водостоков | 1 раз в год | 0.02 | 6455.2488
Осмотр водопровода, канализации, горячего
водоснабжения | 1 раз в месяц | 0.1 | 32276.244
Смена отдельных участков трубопроводов холодного
и горячего водоснабжения | по необходимости | 0
Утепление труб горячего водоснабжения | 1 раз в год | 0.08 | 25820.9952
Смена запорной арматуры | по заявкам | 0
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год | 0.02 | 6455.2488
Смена отдельных участков канализационных труб | по необходимости | 0
Проверка канализационных вытяжек, их прочистка | по заявкам | 0
Прочистка канализационных выпусков | по заявкам | 0
Мелкий ремонт системы х/г водоснабжения | по заявкам | 0
Техническое обслуживание системы ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  | 0.16 | 51641.9904
Ремонт розеток,выключателей | по заявкам
Мелкий ремонт электропроводки; проверка
изоляции эл.проводки и ее укрепление | 1 раз в год | 0.01 | 3227.6244
Проверка заземления оболочки эл.кабеля | 1 раз в год | 0.03 | 9682.8732
Замена перегоревшей эл.лампы | по заявкам | 0.05 | 16138.122
Осмотр линий электрических сетей,арматуры и
эл.оборудования:
- на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 0.01 | 3227.6244
- электросети,арматура,эл.оборудование | 1 раз в месяц | 0.02 | 6455.2488
Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой
контактных соединений, прочисткой клемм и соединений
проверкой надежности заземляющих контактов | 1 раз в год | 0.02 | 6455.2488
Осмотр, ремонт эл.щитовых | 1 раз в год | 0.02 | 6455.2488
Мелкий ремонт системы эл/снабжения | по заявкам
Содержание конструктивных элементов здания |  | 0.9 | 290486.196
Технический осмотр конструктивных элементов здания в
комплексе (кровля, окна, двери, фундамент) с составлением
дефектной ведомости | 2 раза в год | 0.02 | 6455.2488
Проведение профилактического ремонта, устранение незначитель-
ных неисправностей в конструктивных элементах здания | по необходимости | 0
Техническое обслуживание системы вентиляции | по необходимости | 0
Заделка, раскрытие продухов в цоколях зданий | 2 раза в год | 0.01 | 3227.6244
Подготовка здания к сезонной эксплуатации | 1 раз в год | 0.29 | 93601.1076
Заделка межпанельных швов | (подъезды) | 0.31 | 100056.3564
Очистка козырьков от снега и наледи | 3 раза в год | 0.1 | 32276.244
Чистка подвалов и чердаков | 2 раза в год | 0.02 | 6455.2488
Осмотр, очистка ливневой канализации | по необходимости | 0
Установка замков на подвалы, щитовые, чердачные люки | по необходимости | 0
Ремонт приямков, входов в подвал | по необходимости | 0
Ремонт лестничных ограждений | по необходимости | 0
Ремонт ствола мусоропровода | по необходимости | 0
Ремонт мусороприемника | по необходимости | 0
Прочие работы |  | 0.15 | 48414.366
Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | 1 | 322762.44
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 1.1 | 355038.684
влажное подметание лестничных площадок и маршей | нижние 3этажа -5р в недел | 0.89 | 287258.5716
выше 3этажа- 2р в неделю
мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 0.15 | 48414.366
мытье полов кабин лифтов | 3 раза в неделю | 0.02 | 6455.2488
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, | 1 раз в месяц | 0.01 | 3227.6244
почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков,
обметание пыли с потолков
влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов | 2 раза в месяц | 0.02 | 6455.2488
кабины лифта
влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 1 раз в месяц | 0.01 | 3227.6244
мытье окон | 1 раза в год
Уборка земельного участка, входящего в состав |  | 1.6 | 516419.904
общего имущества дома
Холодный период |  | 1.71 | 551923.7724
подметание территории | 6 раз в неделю | 1.11 | 358266.3084
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных | 1 раз в сутки | 0.5 | 161381.22
снегопадов
посыпка территории пескосмесью (в дни гололеда) | не менее 1 раза в день | 0.05 | 16138.122
очистка от снега, наледи и льда крышек люков колодцев | 2 раза в неделю | 0.01 | 3227.6244
очистка участков территории от снега и наледи при | 6 раз в холодный период | 0.01 | 3227.6244
механизированной уборке
очистка контейнерной площадки | 7 раз в неделю | 0.02 | 6455.2488
сметание снега со ступеней и площадки перед входом | 6 раз в неделю | 0.01 | 3227.6244
в подъезд
Теплый период |  | 1.49 | 480916.0356
подметание территории | 6 раз в неделю | 0.64 | 206567.9616
уборка газонов | 2 раза в неделю | 0.82 | 264665.2008
выкашивание газонов | по мере необходимости
подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 6 раз в неделю | 0.01 | 3227.6244
уборка контейнерной площадки | 7 раз в неделю | 0.01 | 3227.6244
уборка спусков в подвал | 1 раз в неделю | 0.01 | 3227.6244
Механизированная уборка дворовой территории | 6 раз в холодный период | 0.36 | 116194.4784
Дератизация, | 1раз в месяц, | 0.18 | 58097.2392
дезинсекция | 2 раза в год
Сбор,вывоз и утилизация | По мере необходимости | 0.58 | 187202.2152
КГО |  |  | 0
Сбор, вывоз и утилизация | Не реже 1 раза в сутки | 1.56 | 503509.4064
ТБО
Обслуживание лифтов | Круглосуточно | 1.61 | 519647.5284
Обслуживание мусоропроводов |  | 0.53 | 171064.0932
профилактический осмотр технического состояния и | 2 раза в месяц | 0.05 | 16138.122
работоспособности элементов мусоропровода,
при выявлении нарушений проведение восстановительных
работ
удаление мусора из мусоросборочных камер | 7 раз в неделю | 0.24 | 77462.9856
очистка загрузочных клапанов стволов мусоропровода | 1 раз в месяц | 0.06 | 19365.7464
влажное подметание пола мусороприемеых камер | 7 раз в неделю | 0.01 | 3227.6244
уборка стен мусороприемных камер | 1 раз в неделю | 0.1 | 32276.244
устранение засора | при возникновении; | 0.07 | 22593.3708
мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц
Техническое обслуживание ОДПУ - т/э, ХГВ | Ежемесячно | 0.3 | 96828.732
Текущий ремонт |  | 4.84 | 1562170.2096
ИТОГО содержание и |  | 15.5 | 5002817.82
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом |  | 1.55 | 500281.782
Планирование работ по содержанию и
ремонту общего имущества дома;
планирование финансовых и технических
ресурсов; осуществление систематического
контроля над качеством услуг и работ
подрядных организаций и за исполнением
договорных обязательств; проведение оплаты
работ и услуг подрядных организаций в
соответствии с заключенными договорами
за надлежащее качество работ и услуг, сбор
платежей с нанимателей и собственников
помещений,
взыскание задолженности по оплате ЖКУ;
ведение технической документации по МКД,
работа с населением, в т.ч.рассмотрение
жалоб по качеству обслуживания; и др.
ВСЕГО управление многоквартирным |  | 17.05 | 5503099.602
домом и содержание общего
имущества в многоквартирном
доме